附件1

建设工程联合验收申请材料清单

建设单位在申请建设工程联合验收时，需向联合验收窗口一次性提交下列材料：

一、共性材料

1、《随州市竣工验收阶段（房屋建筑和市政基础设施工程联合验收）申请表》（见附表1）原件5份

2、委托他人办理申请手续的提供由法定代表人出具的委托书原件5份

二、专项材料

（一）规划条件核实申请材料

（1）建设工程放验线记录（原件及电子档各一份）

（2）建筑施工图纸一套及审批的效果图（原件及电子档各一份）

（3）“多测合一”测绘成果（含竣工对比图）

（4）规划图（含竖向图）、用地红线图

（5）规划设计条件、用地规划许可证及附图，建设工程规划许可证、土地证及附图（复印件）

（6）企业法人工商执照或组织机构代码证（复印件）；法人代表身份证明

（二）建设工程消防验收或备案抽查申请材料

（1）工程竣工验收报告并加盖相关单位公章，消防竣工图纸（总平面图、室外管网总图、建筑、水电装修工程等专业图纸，加盖竣工图章、出图章，由施工、监理单位签字确认并提供原件1份，PDF或JPG格式电子化材料1份）

（2）建设工程消防产品清单（每页盖章）和消防产品质量合格证明文件（检验报告、强制性产品认证证书和产品合格证，加盖建设单位公章）

（3）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证（加盖建设单位公章）

（4）消防产品信息强制认证标志（注：俗称“S”标，每件消防产品有红黄2个标，www.cccf.com.cn可查询产品信息，将黄标分类依序粘贴于A4纸）

（5）消防设施检测合格证明文件

（6）建设工程消防设计审核意见书或设计备案合格公告

（7）消防设施安装记录（隐蔽工程需建设、施工、监理盖章）

（8）建设工程消防验收文件确认书（加盖建设、施工单位公章）

（9）建设单位工商营业执照、组织机构代码、法人身份证复印件、施工单位、工程监理、检测单位的资质证明文件

（10）建设工程消防质量终身负责制基本信息登记表

（三）人民防空工程竣工验收备案申请材料

（1）监理单位出具的人防工程监理报告

（2）人防工程全套竣工图

（3）人防工程防护设备制作、安装质量检验评定表

（4）临战转换技术措施

（5）人防工程登记表

（6）人防工程隐蔽工程验筋会议纪要及检查记录

（7）施工单位出具的人防工程竣工验收质量自评报告

（8）人防工程竣工验收报告、意见书、整改意见、措施、回复

（9）人防工程质量保修书、人防防护设备保修书、己安装人防防护设备清单及暂缓安装人防防护设备清单、由第三方检测机构出具的人防防护设备质量安装检测综合报告

（四）工程质量竣工验收申请材料

（1）单位（子单位）工程质量竣工验收监督通知书

（2）竣工预验收质量问题整改反馈报告

（五）建设工程城建档案验收申请材料

（1）建设工程竣工档案移交清单及归档说明

（2）归集编制符合标准规范要求的建设工程竣工实体档案（原件）

（六）防雷装置竣工验收（特定项目）

（1）防雷装置设计核准意见书

（2）施工单位的资质证和施工人员的资格证书

（3）防雷装置竣工图纸及其电子文档

（4）防雷产品出厂合格证、安装记录

附表1

编号：

竣工验收阶段（房屋建筑和市政基础设施工程联合验收）申请表

工程名称：            √

建设单位：            √

填表日期：            √

（必填√  ，必选一项☆，选填△）

随州市住建局 制

| 工程名称 | √ | 项目代码 | √ |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | √ | 统一社会信用代码 | √ |
| 法定代表人 | √ | 证件号码 | √ |
| 建设单位地址 | √ | 项目地点 | √ |
| 经办人、电话 | √ | 证件号码 | √ |
| 合同开工日期 | √ | 合同竣工日期 | √ |
| 合同价格（万元） | √ | 栋 数 | △ |
| 工程性质☆ | □住宅工程 □公共建筑 □工业建筑 □道路工程 □桥涵工程 □其它 | 项目类别☆ | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |
| 防雷类别△ | □易燃易爆建设工程和场所 □矿区、旅游景点等需要单独安装雷电防护装置的场所 □需要进行特殊论证的大型项目 |
| 施工许可证编号 | √ | 建设工程规划许可证编号 | √ |
| 总用地面积 | √ | 建设用地面积 | √ |
| 建筑密度： % √ | 容积率： √ | 绿地率： %√ |
| 停车位：△ 地上 ：△ 地下：△ |
| 管线类别：△ 管线长度：△ |
| 审批总建筑面积 | △ | 实测总建筑面积 | △ |
| 审批地上总建筑面积 | △ | 实测地上总建筑面积 | △ |
| 审批地上计容建筑面积 | △ | 实测地上计容建筑面积 | △ |
| 审批易地修建 防空地下室面积 | △ | 实测应易地修建防空地下室面积 | △ |
| 已缴易地建设费 | △ | 补缴易地建设费 | △ |
| 已办理的人防批文 | △ | 位 置 | △ |
| 审批的地下室车库建筑面积 | △ | 实测地下室车库建筑面积 | △ |
| 平时功能 | △ | 工程类型 | △ |
| 战时功能△ | 建筑面积： | 防护等级： | 防化等级 ： 级 |
|  | △ | △ | △ |
| 《建设工程消防设计审查意见书》文号 | √ | 审核日期 | √ |
| 《防雷装置设计核准意见书》编号 | △ | 《防雷装置检测报告》编号 | △ |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人/项目负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 施 工 单 位√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 勘 察 单 位△ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 设 计 单 位√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 监 理 单 位√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 消防技术服务机构△ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 单体建筑名称√ | 结构类型√ | 耐火等级√ | 层 数 | 建筑高度√ | 占地面积 √ | 建筑面积 |
|  |  |  | 地上√ | 地下△ |  |  | 地上√ | 地下△ |

| 储罐△ | 设置位置 |  | 总容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设置型式☆ | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |
|  | 储存形式☆ | □地上 □半地下 □地下 | 储存物质名称 |  |
| 堆场△ | 储 量 |  | 储存物质名称 |  |
| □建筑保温△ | 材料类别☆ | □A □B1 □B2 | 保温层数 | √ |
|  | 使用性质 | √ | 原有用途 | √ |
| □装修工程△ | 装修部位☆ | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |
|  | 装修面积 | √ | 装修层数 | √ |
|  | 使用性质 | √ | 原有用途 | √ |

| 消 防 竣 工 验 收 情 况△ |
| --- |
| 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| □建筑类别 | √ | □室内消火栓系统 | √ |
| □总平面布局 | √ | □自动喷水灭火系统 | √ |
| □平面布置 | √ | □其他灭火设施 | √ |
| □消防水源 | √ | □防烟排烟系统 | √ |
| □消防电源 | √ | □安全疏散 | √ |
| □装修防火 | √ | □防烟分区 | √ |
| □建筑保温 | √ | □消防电梯 | √ |
| □防火分区 | √ | □防爆 | √ |
| □室外消火栓系统 | √ | □灭火器 | √ |
| 档案自查情况 |
| 施工单位意见√ | 本工程为（新建、改建 扩建）工程，已于 年 月 日经总监理工程师 组织工程预验收合格。 开工时间： 年 月 日， 竣工时间 ： 年 月 日 共 卷。（其中文字 卷，文字材料 张，图纸 卷, 蓝图 张，共计 张。） 其它载体的项目档案：光盘 片，软盘 盘, 录相 盒 以及 照片 张。 自评意见： （单位公章） 立卷人: 项目负责人: 年 月 日 |
| 监理单位意见√ | （单位公章） 总 监: 年 月 日 |
| 设计单位意见√ | （单位公章） 项目负责人: 年 月 日 |
| 勘察 单位意见√ | （单位公章） 项目负责人: 年 月 日 |
| 消防技术服务机构意见△ | （单位公章） 项目负责人: 年 月 日 |
| 雷电防护装置检测机构意见△ | （单位公章） 项目负责人： 年 月 日 |
| 建设单位审核意见√ | 档案管理人员: 项目负责人: 年 月 日 |

附表2

联合验收告知函

（一式两联，联合验收窗口和职能部门各存一联）

项目编码：

局（办） ：

（单位）已采取网上申请方式申请           项目（验收联系人姓名、电话：               ）联合验收。根据《湖北省建设工程联合竣工验收暂行办法》的规定，请在2个工作日内完成预审工作，并将预审意见提交联合验收窗口。预审意见认为申请材料不齐全的，你单位应出具一次性整改告知单连同预审意见一并提交给联合验收窗口。对在限期内未向联合验收窗口提交申请材料预审意见的，联合验收窗口可视同你部门预审意见认为申请材料齐全,并启动后续工作流程。

□规划条件核实

□建设工程消防验收或备案抽查

□人民防空工程竣工验收备案

□工程质量竣工验收

□建设工程城建档案验收

□防雷装置竣工验收（特定项目）

（盖章）

年   月   日

经办人（联合验收窗口）：                           联系电话：

签收人（职能部门）：            日期：             联系电话：

附表3

联合验收申请材料预审意见单

（一式两联，职能部门和联合验收窗口各存一联）

| 项目 名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收联系人姓名、电话 |  |
| 验收 事项 | □规划条件核实 □建设工程消防验收或备案抽查 □人民防空工程竣工验收备案 □工程质量竣工验收监督 □建设工程城建档案验收 □防雷装置竣工验收（特定项目） |
| 联合验收申请材料预审意见 | □材料齐全 □材料不齐全 □后期补充齐全 （盖章） 年 月 日 经办人（职能部门）： 联系电话： |
| 签收栏 | 签收人（联合验收窗口）： 联系电话： 年 月 日 |

附表4

联合验收一次性整改告知单

（一式三联，职能部门、联合验收窗口和申请单位各存一联）

| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收联系人姓名、电话 |  |
| 整改告知 类别 | □申请材料预审整改告知 □验收或验收监督整改告知 □竣工验收备案整改告知 |
| 法律、法规、规章依据 |  |
| 整改事项及要求 | （盖章） 年 月 日 经办人（职能部门）： 联系电话： |
| 签收栏 | 联合验收窗口签收人： 联系电话： 年 月 日 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |

附表5

联合验收受理决定书

（一式两联，联合验收窗口、申请单位各存一联）

| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名、电话 |  |
| 事项 | □规划条件核实 □建设工程消防验收或备案抽查 □人民防空工程竣工验收备案 □竣工验收质量监督 □建设工程城建档案验收 □防雷装置竣工验收（特定项目） |
| 受理 决定 | □予以受理。 （盖章） 年 月 日 经办人（联合验收窗口）： 联系电话： |
| 现场验收时间 |  |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |
| 备注 | 申请单位签收人若为法人委托代表人，需提交授权委托书及有效身份证件； 申请单位签收后，由联合验收窗口复印此件送各职能部门。 |

附表6

联合验收意见单

（一式两联，职能部门和联合验收窗口各存一联）

联合验收窗口：

根据《湖北省建设工程联合竣工验收暂行办法》的规定，            （单位）采取网上申请方式申请            项目（项目编码：            ）下列审批或验收监督事项：

□规划条件核实

□建设工程消防验收或备案抽查

□人民防空工程竣工验收备案

□建设工程城建档案验收

□竣工验收质量监督

□防雷装置竣工验收（特定项目）

我单位意见为：

□通过

□未通过

附件：1、

2、

（盖章）

年    月    日

经办人（职能部门）：                     联系电话：

签收人（联合验收窗口）：                 联系电话：

年    月    日

注：对于验收通过（或验收合格）的，应附认可文件或准许使用文件；对于验收未通过（或验收不合格）应附《联合验收一次性整改告知单》。

附表7

联合验收结果告知单

（一式两联，联合验收窗口和申请单位各存一联）

| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批或验收监督事项情况 | （单位）采取□窗口申请□网上申请方式申请 项目下列审批或验收监督事项： □规划条件核实 □建设工程消防验收或备案抽查 □人民防空工程竣工验收备案 □建设工程城建档案验收 □竣工验收质量监督 □防雷装置竣工验收（特定项目） 联合验收合格或验收监督文书附后。 （盖章） 年 月 日 经办人（联合验收窗口）： 联系电话： |
| 领取方式 | 在联合验收窗口直接领取 |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |
| 备注 | 1.签收人若为法人委托代表人，需提交授权委托书及有效身份证件； 2.附件为职能部门作出的《xxxxx验收合格意见书》或《xxx验收合格证明》等； 3.本联合验收意见单只证明工程项目完成相关联合验收程序。 |

附表8

建设工程竣工验收备案表

备案号：

工程名称：

建设单位：

湖  北  省  建  设  厅  制

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | ㎡ （万元） | 工程类别 |  | 结构类型 |  |
| 规 划 许 可 证 号 |  | 施工许可证或开工报告号 |  | 监督注 册 号 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工验收日期 | 年 月 日 |
| 参 建 单 位 名 称 | 资质等级 | 负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 监督机构 |  |  |  |  |
| 本工程已按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》进行了竣工验收，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 建设单位： （公章） 负责人： 报送时间： 年 月 日 |
| 工程竣工验收备案文件目录 | 1.工程竣工验收备案表 2.工程竣工验收报告和竣工验收记录 3.规划条件核实证明 4.消防验收意见或消防验收备案有关凭证 5.档案合格证明 6.质量监督报告 |
| 备案意见 | 该工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全。 (公章) 年 月 日 |
| 备案机构负责人 |  | 备案经手人 |  |
| 备案机构处理意见： (公章) 年 月 日 |