## Sheet1
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GM-TX3100A | 只 | 177
2 | 点型光电感温探测器 | JTY-ZDM-TX311OA | 只 | 166
3 | 点型复合式感烟感温探测器 | JTF-GOM-TX3120 | 只 | 294
4 | 底座 | TX3980 | 只 | 15
5 | 手动报警按钮 | TX3140 | 只 | 205 | 带电话插孔
6 | 消火栓按钮 | TX3152 | 只 | 185
7 | 编码声光警报器 | TX3301A | 只 | 234
8 | 输入模块 | TX3200A | 只 | 217
9 | 输入/输出模块 | TX3208A | 只 | 234
10 | 输出模块 | TX3214 | 只 | 220 | 广播模块
11 | 火灾显示盘 | TX3403 | 台 | 2205
12 | 火灾报警控制器（联动型） | JB-QBL-TX3000A/242 | 套 | 22500 | 壁挂式
13 | 火灾报警控制器（联动型） | JB-QTL-TX3016A/968 | 套 | 52200 | 琴台式
14 | 火灾报警控制器单回路板 | TX3617 | 块 | 5040
15 | 火灾报警控制器双回路板 | TX3618 | 块 | 7560
16 | 总线操作盘 | TX3503 | 台 | 2520
17 | 多线操作盘 | TX3520 | 台 | 5859
18 | 消防联动电源 | TD0808 | 台 | 5355 | 入柜式
19 | 消防联动电源 | TD0804B | 台 | 6930 | 壁挂式
20 | 广播功率放大器 | HY2733D/500W | 台 | 9450
21 | 广播控制盘/MP3 | HY5723D | 台 | 9828
22 | 消防电话总机 | HY5711B | 台 | 5382
23 | 消防监控系统 | TX3820T | 套 | 36742
24 | 非标双节琴台柜 | TX3952 | 台 | 1764
25 | 气体灭火控制装置 | TX3045 | 台 | 12222 | 壁挂式
26 | 紧急启停按钮 | TX3157 | 只 | 738
27 | 放气指示灯 | TX3316 | 只 | 882
28 | 气体终端模块 | TX3470 | 只 | 270
29 | 蓄电池 | 12V/24AH | 节 | 504
30 | 吸顶式广播 | TX3353 | 只 | 75
31 | 消防电话分机 | TN3100 | 台 | 408 | 编码型，壁挂
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
32 | 电气火灾监控设备 | TE3004/200 | 台 | 13230 | 壁挂式
33 | 剩余电流式电气火灾监控 探测器 | TE3301/100 | 台 | 1512 | 不含互感器
34 | 剩余电流互感器 | CT513103 | 只 | 540 | 线缆式，160A
35 | 剩余电流式电气火灾监控 探测器 | TE3300/160 | 台 | 1485 | 一体式,线缆式，160A
36 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5TX | 套 | 34524
37 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5TX | 套 | 6244
38 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | 103950
39 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5TX | 套 | 119700
40 | 泄压装置 | SAXG-0.12-J | 台 | 3969
41 | 泄压装置 | SAXG-0.25-J | 台 | 4221
42 | 气溶胶 | S型 | KG | 945 | 价格波动大
43 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 283 | 价格波动大
44 | 点型可燃气体探测器 （防爆型） | DAP3251 | 只 | 3667 | 防爆型
45 | 线型光束感烟探测器 | JTY-HF-TX6701 | 套 | 2646
46 | 防爆红外火焰探测器（双波） | JTGB-UF-C35 |  | 25425 | 防爆型，双波
47 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTYB-GF-TX6102 | 只 | 756 | 防爆型
48 | 点型感温火灾探测器 | JTWB-ZOF-TX6112 | 只 | 693 | 防爆型
49 | 手动火灾报警按钮 | J-SAB-F-TX6142 | 只 | 504 | 防爆型
50 | 消火栓按钮 | TX6252 | 只 | 567 | 防爆型
51 | 声光警报器 | TX6302 | 只 | 567 | 防爆型
52 | 齐纳式安全栅箱 | TX3410 | 只 | 1764
53 | 齐纳式安全栅箱 | TX3411 | 只 | 1234
54 | 齐纳式安全栅箱 | TX3412 | 只 | 2394
55 | 集中电源集中控制型消防应急标识灯具（壁挂式） | TS-BLJC-1LR0E I 1W-6442 | 只 | 630 | 左向，右向，双向 安全出口
56 | 集中电源集中控制型消防应急标识灯具（嵌墙式) | TS-BLJC-1LR0E I 1W-6422 | 只 | 630 | 左向，右向，双向 安全出口
57 | 集中电源集中控制型消防应急标识灯具(吊装式） | TS-BLJC-1LR0E I 1W-6462 | 只 | 630 | 左向，右向，双向 安全出口
58 | 集中电源集中控制型消防应急标识灯具（地埋式） | TS-BLJC-1LR0E I 1W-6402 | 只 | 756 | ≥90分钟
59 | 应急照明分配电装置 | TS-FP-6200 | 只 | 5040
60 | 消防应急灯专用应急电源 | TS-D-0.22KVA-6300 | 只 | 7560 | 壁挂式 AC220V 50HZ
61 | 应急照明控制器 | TS-C-6000 | 套 | 567000 | 7寸彩显
62 | 智能疏散监控系统 | TS6805 | 套 | 22050
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
63 | 防火门监控器 | TM3500/200 | 台 | 7965 | 壁挂式，触摸屏操作界面,自带60点总线盘，单回路，最多可带200个总线部件位点；含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/1A； 隔离式总线回路卡；含打印机。
64 | 防火门监控器 | TM3500/400 | 台 | 8973 | 壁挂式，触摸屏操作界面,自带60点总线盘，2回路，最多可带400个总线部件位点；含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/1A； 隔离式总线回路卡；含打印机。
65 | 防火门监控器 | TM3500/600 | 台 | 9990 | 壁挂式，触摸屏操作界面,自带60点总线盘，3回路，最多可带600个总线部件位点；含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/1A； 隔离式总线回路卡；含打印机。
66 | 防火门监控器 | TM3500/800 | 台 | 11493 | 壁挂式，触摸屏操作界面,自带60点总线盘，4回路，最多可带800个总线部件位点；含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/1A； 隔离式总线回路卡；含打印机。
67 | 防火门监控器 | TM3501 | 台 | 6453 | 壁挂式汉字液晶显示，最大可带200个总线部件位点，含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/2.3A；隔离式总线回路卡；不含打印机。
68 | 消防联动电源 | TD0803B | 台 | 6552 | 壁挂式，DC24V/5A输出。 含12V/7AH蓄电池2节，网络型，可与报警控制器信号总线连接，联网需配TM3901联网板。
69 | 消防联动电源 | TD0804B | 台 | 7560 | 壁挂式，DC24V/10A输出。含12V/12AH蓄电池2节，网络型，可与报警控制器信号总线连接，联网需配TM3901联网板。
70 | 联网电源总线板 | TM3901 | 套 | 203 | 供TD0803B、TD0804B联动电源与防火门监控器通讯使用
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
71 | 防火门门磁开关 | TM3610 | 套 | 306 | 智能型，具有电子编码和红外编码功能；可用于单门或双门；占用一个编码地址。
72 | 常开防火门监控模块 | TM3912 | 只 | 211 | 电子编码，外接非编码的电动闭门器、电磁释放器和门磁开关，监控双扇常开防火门；占用两个编码地址，插拔式结构设计。
73 | 常开防火门监控模块 | TM3911 | 只 | 175 | 电子编码，外接非编码的电动闭门器、电磁释放器和门磁开关，监控单扇常开防火门；插拔式结构设计。
74 | 常闭防火门监控模块 | TM3910 | 只 | 175 | 电子编码，外接非编码的门磁开关，监视双扇常闭防火门；插拔式结构设计。
75 | 常闭防火门监控模块 | TM3913 | 只 | 140 | 电子编码，外接非编码的门磁开关，监视单扇常闭防火门；插拔式结构设计。
76 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BL65） | 套 | 645 | 适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤830MM 门重25-65KG；具有电子编码和红外编码功能。
77 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BR65） | 套 | 645 | 适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤830MM 门重25-65KG；具有电子编码和红外编码功能。
78 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BL85） | 套 | 796 | 适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤930MM 门重65-85KG；具有电子编码和红外编码功能。
79 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BR85） | 套 | 796 | 适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤930MM 门重65-85KG；具有电子编码和红外编码功能。
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
80 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BL120） | 套 | 1098 | 适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤1030MM 门重85-120KG；具有电子编码和红外编码功能。
81 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BR120） | 套 | 1098 | 适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤1030MM 门重85-120KG；具有电子编码和红外编码功能。
82 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BL180） | 套 | 1450 | 适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤1500MM 门重120-160KG；具有电子编码和红外编码功能。
83 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（BR180） | 套 | 1450 | 适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A；适用门扇≤1500MM 门重120-160KG；具有电子编码和红外编码功能。
84 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FL65） | 套 | 543 | 非编码，滑槽长510mm，适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤830MM 门重25-65KG。
85 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FR65） | 套 | 543 | 非编码，滑槽长510mm，适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤830MM 门重25-65KG。
86 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FL85） | 套 | 694 | 非编码，滑槽长510mm，适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤930MM 门重65-85KG。
87 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FR85） | 套 | 694 | 非编码，滑槽长510mm，适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤930MM 门重65-85KG。
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
88 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FL120） | 套 | 997 | 非编码，滑槽长510mm，适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤1030MM 门重85-120KG。
89 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FR120） | 套 | 997 | 非编码，滑槽长510mm，适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤1030MM 门重85-120KG。
90 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FL180） | 套 | 1350 | 非编码，滑槽长510mm，适合左门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤1500MM 门重120-160KG。
91 | 防火门电动闭门器 | FMD-2（FR180） | 只 | 1350 | 非编码，滑槽长510mm，适合右门安装，额定工作电压/电流：DC24V/ 0.08A； 适用门扇≤1500MM 门重120-160KG。
92 | 防火门电磁释放器 | TM3701 | 套 | 302 | 非编码，墙式安装，额定工作电压/电流DC24V /0.08A；与常开防火门监控模块及门磁开关配套使用，监控常开防火门；金属外壳。
93 | 防火门电磁释放器 | TM3702 | 套 | 302 | 非编码，地式安装，额定工作电压/电流DC24V /0.08A；与常开防火门监控模块及门磁开关配套使用，监控常开防火门；金属外壳。
94 | 防火门门磁开关 | TM3601 | 套 | 720 | 非编码，与常闭防火门监控模块配套使用，监视常闭防火门。
95 | 手持编码器 | TX6932 | 只 | 907 | 液晶显示，用于各种探测器、按钮、模块、带编址声光警报器及消防应急灯具进行地址写码、读码，对感烟探测器写灵敏度，对模块可以进行动作模式的设置。
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
96 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B /100 | 台 | 14713 | 壁挂主机，LCD液晶显示，1回路，可配接100个传感器，含打印机，含备电。外形尺寸：410x135x500mm
97 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B /200 | 台 | 15847 | 壁挂主机，LCD液晶显示，1回路，可配接200个传感器，含打印机，含备电。外形尺寸：410x135x500mm
98 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B /300 | 台 | 16981 | 壁挂主机，LCD液晶显示，1回路，可配接300个传感器，含打印机，含备电。外形尺寸：410x135x500mm
99 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000B /400 | 台 | 18115 | 壁挂主机，LCD液晶显示，1回路，可配接400个传感器，含打印机，含备电。外形尺寸：410x135x500mm
100 | 电压信号传感器 | TP3100 S1 | 只 | 708 | 标准35mm导轨安装，监测单路单相交流电压,1路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
101 | 电压信号传感器 | TP3100 S2 | 只 | 765 | 标准35mm导轨安装，监测双路单相交流电压,2路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
102 | 电压信号传感器 | TP3100 S6 | 只 | 821 | 标准35mm导轨安装，监测六路单相交流电压,适用于ALE箱输出端。外形尺寸：115x88x65mm
103 | 电压信号传感器 | TP3100 T1 | 只 | 708 | 标准35mm导轨安装，监测单路三相四线交流电压,适用于三相有零线，1路辅助触点。外形尺寸：115x85x65mm
104 | 电压信号传感器 | TP3100 T2 | 只 | 821 | 标准35mm导轨安装，监测双路三相四线交流电压,适用于三相有零线双电源，1路输出端A、B电压监测，2路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
105 | 电压信号传感器 | TP3100 TN1 | 只 | 787 | 标准35mm导轨安装，监测单路三相三线交流电压,适用于三相无零线，1路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
106 | 电压信号传感器 | TP3100 TN2 | 只 | 976 | 标准35mm导轨安装，监测双路三相三线交流电压,适用于三相无零线双电源，2路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
107 | 电压信号传感器 | TP3100/D | 只 | 1039 | 标准35mm导轨安装，监测单路直流电压,1路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
108 | 电压/电流信号传感器 | TP3120/SI1 | 只 | 787 | 标准35mm导轨安装，监测单路单相电压及电流,需配接1只TP3200电流探头使用，1路辅助触点。外形尺寸：115x88x65mm
109 | 电压/电流信号传感器 | TP3120/TN | 只 | 913 | 标准35mm导轨安装，监测单路三相三线电压及电流,需配接3只TP3200电流探头使用，1路辅助触点，适用于三相无零线。外形尺寸：115x88x65mm
110 | 电流探头 | TP3200 100A | 只 | 220 | 内径：Ф26(mm)
111 | 电流探头 | TP3200 300A | 只 | 283 | 内径：Ф31.5(mm)
112 | 电流探头 | TP3200 600A | 只 | 346 | 内径：Ф37(mm)
113 | 电流探头 | TP3200 1000A | 只 | 472 | 内径：Ф52(mm)
114 | 点型可燃气体探测器（甲烷） | TR3120 | 只 | 495 | 电子编码，探测气体种类：甲烷；自带一组DC12V有源脉冲输出控制电磁阀
115 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/200 | 台 | 8820 | 1回路，壁挂主机，可配接100只编码可燃气体探测器，含打印机，含备电池。外型尺寸： 320mm×115mm×400mm。
116 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/400 | 台 | 14616 | 1回路，壁挂主机，可配接200只编码可燃气体探测器，7寸中文彩色液晶显示，含打印机，含备电池。外型尺寸： 410mm×115mm×540mm。
消防系统设备及主要材料市场参考价格信息
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
117 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/600 | 台 | 16027 | 2回路，壁挂主机，可配接400只可燃气体探测器，7寸中文彩色液晶显示，含打印机，含备电池。外型尺寸： 410mm×115mm×540mm。
118 | 可燃气体报警控制器 | JB-TB-TR3004/800 | 台 | 18396 | 3回路，壁挂主机，可配接600只编码可燃气体探测器，7寸中文彩色液晶显示，含打印机，含备电池。外型尺寸： 410mm×115mm×540mm。
119 | 编码型非防爆声光报警器 | TR1400 | 只 | 342 | 总线制通讯，接入可燃气体报警控制器。
120 | 输出模块 | TR1500 | 只 | 432 | 总线制通讯，接入可燃气体报警控制器，可配接非编码声光报警器。
121 | 总线隔离器 | TR1200 | 只 | 720 | 作用：一个区域的任何探测器发生总线短路时，不会影响到其它区域探测器正常通讯工作。隔离总线与24v电源。不占编码点位。
122 | 低压电源箱 | TR1300 | 台 | 4135 | 壁挂式，AC220V供电，DC27V输出，输出电流3.75A,含备电池，总线制通讯。具有输出电压和输出电流显示功能。
123 | 家用电磁阀 | XF2015D | 只 | 196 | 锻造铝阀，可与TR1100可燃气体探测器配合使用。输入电压为DC12V脉冲电压。
备注：以上价格为含税价格。